MAIRIE de COURANT

5 Rue de la mairie                         ARRÊTE PORTANT INTERDICTION

17330 COURANT

Tél. : 05.46.33.81.06                               D’UTILISER LES LIEUX

---------------------

Le Maire de la Commune de COURANT,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les articles L. 511-1 à L. 511-6 et L. 521-1 à L. 521-4 du Code de la Construction et de l’Habitation ;

Vu l’audit relatif à la solidité de l’Eglise de Ligueuil réalisé par le Bureau Véritas en date du 12 Novembre 2015 ;

Considérant l’état de péril de cet immeuble et son caractère dangereux pour les occupants tant que les travaux prescrits n’auront été réalisés ;

## A R R Ê T E

Que par mesure de précaution, l’Eglise de Ligueuil n’est plus susceptible de recevoir du public en raison du risque de chute d’éléments provenant de la voûte de cet édifice.

- Une reprise d’une partie de la charpente et le remaniement complet de la couverture ;

- Une consolidation des fondations, angle sud-est et façade sud ;

- Un traitement des fissures par agrafage ou tirants ;

- La réfection de la voute

Sont les travaux nécessaires et préconisés à toute réouverture au public

Fait à COURANT, le 21 Décembre 2015

Le Maire,